上海第二工业大学能源与材料学院

分析测试中心大型仪器设备简介

能源与材料学院分析测试中心拥有总计超过2500万元的各类大型仪器设备，主要有XRD、SEM、SPM、TG-DSC、FT-IR、Zeta电位分析仪、UV-Vis紫外-可见光光谱仪、全自动比表面积及孔隙度分析仪、激光热导仪、万能材料试验机、粒度分布仪和电化学工作站等仪器设备，可用于各类材料样品分析与表征、环境友好技术与设备研发等。拥有专业的材料制备和测试等科研与教学实验室，具有较好的实验条件。各大型仪器均配备有专业的测试人员，主要设备简介如下：

示差扫描同步热分析仪（TG-DSC）

## 仪器型号：德国耐驰 STA-449C

## 技术指标：

## 1.	温度范围：25～1650°C；

## 2.	气氛：氧化、还原、情性；

## 3.	灵敏度：TG：0.1mg；

## 服务领域：应用于无机化学、有机化学、高分子化学、生物化学、冶金学、石油化学、环境学和地质学等各个学科领域。可实现环境多功能检测，研究材料的温度稳定性和氧化稳定性；反应阶段和反应动力学；相转变温度和相变热焓；测定物质的吸水、失水、氧化、还原情况；确定材料的组元；有机添加剂的含量及分解温度等。具有快速、准确、精度高等优点，应用范围非常广泛

X射线衍射仪（XRD）

仪器型号：德国布鲁克 D8-Advance

技术指标：

1.最小步长：0.0001°；

2.角度重现性:：0.0001°；

3.最大扫描度：1500°/min；

4.测量范围：-10°≤2θ≤155°。

服务领域：X射线衍射仪广泛应用于材料学、物理学、化学、地质、环境、纳米材料、生物等领域，能分析晶体材料诸如产业废弃物、矿物、催化剂、功能材料等的相组成，大部分晶体物质的定量、半定量分析；晶体物质晶粒大小的计算；晶体物质结晶度的计算等。

红外光谱仪（FT-IR）

仪器型号：Nicolet iS20

技术指标：

1.信噪比：50,000:1

2. 采样速率：40张谱／秒（16cm-1谱分辨率）

3. 测量谱区：7800～350cm-1

4. 分辨率：0.25cm-1

服务领域：应用于石油及石油化工、农业、烟草、食品、饮料、制药、有机化工、精细化工、生命科学、医学临床、纺织、造纸、化妆品、地理地质、航空、遥感、质量监督、环境保护等领域，气、固、液体样品都可测试。在石化领域可测定油品的辛烷值、闪点、冰点、 凝固点、馏程等；在环保领域可用于固体、液体废弃物的分检等。

紫外-可见光光谱仪(UV-Vis)

仪器型号：日本岛津UV-2600i

技术指标：

1. 设置波长范围：185～1400nm；

2. 测试波长范围：185～1400nm；

3. 谱带宽度：0.1、0.2、0.5、1.0、2.0、5.0 nm六段转换；

4. 波长扫描速度: 波长移动速度：14000nm/min；最大扫描速度：4000nm/min；

5. 测光类型：吸光度，透射率，反射率，能量。

服务领域：可以对农产品和食品、土壤、生态环境、材料、能源、轻工、有机化学等领域中的固、液、气三态样品进行分析。如可分析水质中的总磷、总氮、游离氯和总氯、砷、甲醛、硫氰酸盐、锰等，还可分析大气及降雨中的硫酸盐、亚硝酸、盐、硝酸盐、氯化物、氟化物、铵盐、氮氧化物、CO2、SO2等，以及土壤及固体废弃物中的铀等。

粒度分布仪(LPSA)

仪器型号：英国马尔文MS-2000

技术指标：

1. 粒度范围：0.02～2000μm；

2. 灵敏度：0.2%遮光度；

3. 准确性：误差 <±1%；

4. 重复性：偏差 <±0.5%。

服务领域：应用于食品分析、环境分析、无机分析、加工与应用领域等各种领域。例如固体废弃物和废液中有机污染物、重金属、总固体等的粒度分布等。

ZETA电位测定仪

仪器型号：英国马尔文MS-2000

技术指标：

1. 粒度范围：0.02～2000μm；

2. 灵敏度：0.2%遮光度；

3. 准确性：误差 <±1%；

4. 重复性：偏差 <±0.5%。

服务领域：应用于食品分析、环境分析、无机分析、加工与应用领域等各种领域。例如固体废弃物和废液中有机污染物、重金属、总固体等的粒度分布等。

扫描探针显微镜（SPM）

仪器型号：日本岛津SPM-9600

技术指标：

1.模式：接触、动态、相位、水平力、力调制、磁力、电流成像、表面电位；

2.分辨率：水平0.2nm　垂直0.01nm；

3.最大扫描范围（X/Y/Z）：

30μm×30μm×5μm（标准）；

4.最大样品形状： 24mm×8mm。

服务领域：兼具原子力显微镜（AFM）和扫描隧道显微镜（STM）两大功能。既可以在真空中工作，又可以在大气中、低温、常温、高温，甚至在溶液中使用，故适用于各种工作环境下的科学实验，在物理、化学、生物、医学等基础学科，还有功能材料、环保、微电子等应用学科。

扫描电子显微镜（SEM）

仪器型号：日本日立S-4800

技术指标：

1.工作电压：0.5 ~ 30kV;

2.放大倍数：×20～×800,000万倍；

3.最小分辨率：1nm（15kV）、1.4nm（1kV）；

4.电制冷能谱仪元素分析范围：Be4-U92。

服务领域：应用于材料科学（金属材料、非金属材料、纳米材料）、生物学、医学、地质勘探、工业生产中的产品质量鉴定及生产工艺控制等。例如在材料科学上主要的应用有工程材料断口分析及微区成分分析、各种镀膜表面形貌分析及层厚测量和显微组织形貌及纳米材料分析。

全自动比表面积及孔隙度分析仪

仪器型号：美国麦克 ASAP-2020M

技术指标：

1.	脱气温度范围：40～450℃；

2.	比表面积：0.0005m2/g 无上限；

3.	孔径分析范围：3.5n～5000nm；

4.	微孔区段分辨率：0.02nm；

5.	孔体积最小检测：0.0001cc/g。

服务领域： 各种固体样品包括微孔、介孔的比表面和孔容的测定。如测试活性碳、碳黑、纳米材料、矿物、分子筛等材料的比表面积及孔体积、孔分布等。应用于环境功能材料、陶瓷、药品、活性炭、碳黑、催化剂、油漆和涂料、医学植入体、推进燃料、航天隔绝材料、碳纳米管、燃料电池、废弃物处理等领域的研究。

应用领域：

适用于金属及非金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等力学性能试验，广泛应用于质量质检、航空航天、汽车制造、机械制造、电线电缆、纺织纤维、橡胶塑料、建工建料、钢铁冶金、金属板、带、箔、包装材料等样品的质量检测和科学研究。

激光热导仪

仪器型号：FL-4010

技术指标：

温度范围：室温～1600℃

热扩散率测试范围：10～0.001cm2/s

最高灵敏度：≤3～6×10-5（emu）

比热：2%～5%

激光最大输出能量：35焦耳

激光器类型：钕玻璃

服务领域：

激光热导仪是目前最为广泛使用的导热性能测量技术，主要用于测量材料的热物理性能，包括比热、热扩散率和导热系数等。能够对各种固体、液体材料进行测试，覆盖低导热性能的绝缘材料至高导热性能的金属材料与复合材料。该技术具有非接触式与非破坏式、样品制备简单、测量速度快、样品体积小和测量精度高等优点，是金属、半导体、陶瓷、聚合物、复合材料等科研和工业领域不可或缺的重要设备。

共聚焦拉曼显微光谱仪 布鲁克 / Bruker

仪器型号：Senterra

基本参数：

光谱重复性 0.06cm-1

光谱范围 50～4400cm-1

光谱分辨率 1.5cm-1/pixel

最低波数 50cm-1

空间分辨率 横向1μm，纵向2μm

应用领域：

拉曼光谱仪主要适用于物理和化学实验室、生物及医学领域等光学方面，研究物质成分的判定与确认；还可以应用于刑侦及珠宝行业进行毒品的检测及宝石的鉴定。该仪器以其结构简单、操作简便、测量快速高效准确，以低波数测量能力著称；采用共焦光路设计以获得更高分辨率，可对样品表面进行um级的微区检测，也可用此进行显微影像测量。